## Лист1
Приложение 1
Муниципальное образование | Порядковый номер | Наименование | Место расположения | Площадь, га | Категория земель | Форма собственности | Коммуникации | Здания и сооружения | Назначение | Условия предоставления | Контактное лицо | Примечание
Смоленский район | 67-18-72 | ИП д. Санники | Смоленский район, Пионерское сп, д. Санники | 7 | земли населенных пунктов | муниципальная | газоснабжение - точка подключения в 50 м от участка (труба диаметром 110 мм); сроки осуществления технологического присоединения – 3 месяца; стоимость технологического присоединения – 5,7 млн. рублей - электроснабжение – ближайшим к участку открытым центром питания является ПС 35/10 "Герчики"- на расстоянии 3,5 км. Резерв мощности для технологического присоединения 2,22 МВА. Точка подключения на границе участка (подстанция на участке); - водоснабжение – Точка подключения на границе участка; сроки осуществления технологического присоединения – 1 месяц; стоимость технологического присоединения – 0,6 млн. рублей | Здание бывшей мастерской | для сельскохозяйственного производства в соответствии с территориальной зоной П1-1 | выкуп | Глава Пионерского сп Кутузов Андрей Петрович, 30-51-67
Смоленский район | 67-18-75 | ИП д. Глухово | Смоленский район, Пионерское сп, д. Глухово | 2 | земли населенных пунктов | муниципальная | газоснабжение: точка подключения в 50 м от участка (труба диаметром 110 мм); сроки осуществления технологического присоединения – 3 месяца; стоимость технологического присоединения – 4 млн. рублей - электроснабжение: ближайшим к участку открытым центром питания является ПС 35/10 "Герчики" на расстоянии 3 км. Резерв мощности для технологического присоединения 2,22 МВА. Точка подключения на границе участка. - водоснабжение: точка подключения на границе участка (труба диаметром 63 мм); сроки осуществления технологического присоединения – 1 месяц; стоимость технологического присоединения – 0,5 млн. рублей | нет | для сельскохозяйственного использования | выкуп | Глава Пионерского сп Кутузов Андрей Петрович, 30-51-67
Смоленский район | 67-18-76 | ИП д. Шихово | Смоленский район, Пионерское с/п, южнее д.Шихово | 5 | земли сельскохозяйственного назначения | муниципальная | газоснабжение – газ низкого давления точка подключения в 50 м от участка (труба диаметром 110 мм) сроки осуществления технологического присоединения – 3 месяца; стоимость технологического присоединения – 5,7 млн. рублей - электроснабжение – ближайшим к участку открытым центром питания является ПС 35/10 "Герчики" - на расстоянии 5,3 км. Резерв мощности для технологического присоединения 2,22 МВА. - водоснабжение – Точка подключения на границе участка (труба диаметром 63 мм). - очистные сооружения – необходимо строительство локальных сооружений. | нет | под производственные объекты | выкуп | Глава Пионерского сп Кутузов Андрей Петрович, 30-51-67
Смоленский район | 67-18-79 | ИП ст. Тычинино | Смоленский район, Пригорское сп, ст. Тычинино | 7 | земли промышленного назначения | муниципальная | газоснабжение – Точка подключения в 0,5 км от участка; сроки осуществления технологического присоединения – 5 месяца; стоимость технологического присоединения – 5 млн. рублей; - электроснабжение- ближайшим к участку открытым центром питания является ПС 35/10 "Тычинино" - 3,8 км. Резерв мощности для технологического присоединения 2,97 МВА. Точка подключения на границе подключения (высоковольтная линия электропередачи проходит на границе участка). - водоснабжение – точка подключения на границе участка. | нет | под производственные объекты | выкуп | Глава Пригорского сп Гончаров Олег Анатольевич, 36-03-64
Смоленский район | 67-18-107 | ИП д. Мокрятчино | Смоленский район, Козинское сп, д. Мокрятчино | 100 | земли сельскохозяйственного назначения | муниципальная | - газоснабжение: точка подключения в 0,8 км от участка; - электроснабжение - точка подключения на границе участка (подстанция на участке); - водоснабжение: точка подключения у 0,9 км от участка. | нет | для сельскохозяйственного производства | выкуп | Глава Козинского сп Макаренков Николай Дмитриевич, 42-14-08
Смоленский район | 67-18-108 | ИП д. Шабаново | Смоленский район,Пригорское с.п., д. Шабаново | 80 | земли сельскохозяйственного назначения |  | газоснабжение – Точка подключения в 0,5 км от участка; сроки осуществления технологического присоединения – 5 месяца; стоимость технологического присоединения – 5 млн. рублей; - электроснабжение- ближайшим к участку открытым центром питания является ПС 35/10 "Тычинино" - 7,5 км. Резерв мощности для технологического присоединения 2,97 МВА. Точка подключения на границе подключения (высоковольтная линия электропередачи проходит на границе участка). - водоснабжение – точка подключения в 0,9 км от участка. - очистные сооружения – необходимо строительство локальных сооружений. | нет | под производственные объекты 3-4 категории | выкуп | Глава Пригорского сп Гончаров Олег Анатольевич, 36-03-64
Смоленский район | 67-18-113 | ИП д. Почаево (животноводческий комплекс) | Смоленский район, Катынское с.п., западнее д. Почаево | 9.8 | земли сельскохозяйственного назначения | частная | газоснабжение – Точка подключения в 1,5 км от участка; сроки осуществления технологического присоединения – 3 месяца; стоимость технологического присоединения – 2,7 млн рублей. - электроснабжение – ближайшим к участку открытым центром питания является ПС 2110/ 35/10 "Катынь" - на расстоянии 7 км. Резерв мощности для технологического присоединения 5,16 МВА. - водоснабжение – 2 скважины на территории площадки. - очистные сооружения – необходимо строительство локальных сооружений. | Здание коровника пл. 1360,1 кв. м; здание коровника пл.. 1532,8 кв.м.; здание телятника пл. 1490,6 кв.м.; здание телятника пл. 1020,2 кв.м.; здание телятника пл. 807 кв.м.; здание зерносклада пл. 707,1 кв.м.Асфальтовая площадка Силосная траншея Водонапорная скважина Водонапорная скважина | для сельскохозяйственного производства | выкуп | Аксенов Олег Анатольевич, генеральный директор, т. 8-910-787-88-00
Смоленский район | 67-18-118 | ИП Д. Сметанино (стр-во котельной) | Смоленский район, Сметанинское с.п., д. Сметанино | 0.339 | земли населенных пунктов | муниципальная | газоснабжение – Топливом для котельной служит природный газ среднего давления 3-й категории (0,48 Мпа). - электроснабжение – ближайшим к участку открытым центром питания является ПС 2110/35/10 "Катынь" – 2 км. Резерв мощности для технологического присоединения 2,59 МВА. - водоснабжение – Работу системы ГВС обеспечивает один котел КВТС-1 непосредственным нагревом воды из скважин, без предварительной обработки. - теплоснабжение – осуществляется по теплотрассе в 4-х трубном исполнении. Протяженность теплотрассы системы отопления составляет 2920 м в однотрубном исполнении. Протяженность теплотрассы системы ГВС составляет 2372 м в однотрубном исполнении. | здание котельной - 428 м2 | строительство котельной | аренда | Начальник отдела по экономике и инвестиционной деятельности Павликова Оксана Ивановна 55-10-38
Смоленский район | 67-18-120 | ИП д. Нагать | Смоленский район, Пригорское с/п, южнее д. Нагать | 8.5 | земли промышленного назначения | муниципальная | газоснабжение – Имеется возможность подключения - электроснабжение – ближайшим к участку открытым центром питания является ПС 35/10 кВ "Тычинино" - на расстоянии 3,3 км. Резерв мощности для технологического присоединения 2,97 МВА. - водоснабжение – Планируется строительство водонапорной башни; точка подключения в 0,8 км от участка; сроки осуществления технологического присоединения – 1 месяц; стоимость технологического присоединения – 0,6 млн. рублей. - очистные сооружения – необходимо строительство локальных сооружений. | нет | под производственные объекты | выкуп | Глава Пригорского сп Гончаров Олег Анатольевич, 36-03-64
Смоленский район | 67-18-127 | ИП д. Замятлино | Смоленский район, Кощинское с/п, д. Замятлино | 10.4 | Земли сельскохозяйственного назначения | муниципальная | газоснабжение – Точка подключения в 4 км от участка; сроки осуществления технологического присоединения – 3 месяца; стоимость технологического присоединения – 6 млн. рублей. - электроснабжение – ближайшим к участку открытым центром питания является ПС 110/10 "Макшеево"- на расстоянии 3,3 км. Резерв мощности для технологического присоединения 6,21 МВА. - водоснабжение – необходимо строительство локальных сооружений - очистные сооружения – необходимо строительство локальных сооружений | нет |  | выкуп | Глава Кощинского сп Филатова Наталья Викторовна, 8(4812) 47-27-70
Смоленский район | 67-18-128 | ИП д. Моготово | Смоленский район, Талашкинское с/п, д. Моготово | 11.3 | Земли населенных пунктов | муниципальная | Газоснабжение: точка подключения в 700 м от участка; сроки осуществления технологического присоединения – 3 месяца; стоимость технологического присоединения – 4 млн. рублей. - электроснабжение: имеется подключение на участке (мощность подключения 40 кВА); - водоснабжение: имеется подключение на участке; - очистные сооружения: возможно строительство локальных сооружений. | здания коровников, 2 ангара, здание мастерской, административное здание | для сельскохозяйственного производства | выкуп | Глава Талашкинского сп Бабикова Ирина Юрьевна, 8(4812) 36-10-05
Смоленский район | 67-18-129 | ИП с. Печерск | Смоленский район, Печерское с/п, с. Печерск | 2 | земли промышленного назначения | муниципальная | Газоснабжение: точка подключения в 50 м от участка; сроки осуществления технологического присоединения – 3 месяца; стоимость технологического присоединения – 3 млн. рублей. - электроснабжение: возможность подключения на расстоянии 300 м от участка к №ТП - 6-10/0,4кВ-98; - водоснабжение: имеется возможность подключения на участке; - очистные сооружения: возможно строительство локальных сооружений. | нет | под производствнные объекты | выкуп | Глава Печерского сп Янченко Юрий Николаевич 8(4812)42-29-40